## Slide 1
SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN MÉXICO: UNA ALTERNATIVA VIABLE ANTE LA CRISIS HÍDRICA Y ENERGÉTICA
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Dra. Martha Bautista Hernández
1

## Slide 2
EL AGUA EN EL MUNDO
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Cambio en las dietas
Mayor consumo de carne y lácteos
2
Urbanización
Cambio climático
1
3
Mayor demanda de alimentos procesados
Aumento de la demanda debido a la escasez
Crecimiento poblacional
La demanda de alimentos aumentará ~60% al 2050.
Hoy no podemos hablar de agua sin hablar de energía
agua.org.mx
2

## Slide 3
EL AGUA EN MÉXICO
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
653 acuíferos en México
111 están sobreexplotados
32 Tienen suelos salinos o agua salobre.
18 tienen intrusión de agua salada marina.
3

## Slide 4
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Extracción ineficiente
Alto costo energético
Dependencia del diésel y la electricidad
Norte: estrés hídrico extremo (67%)
Sur: abundancia pero baja infraestructura
EL AGUA EN MÉXICO
4

## Slide 5
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Transformamos radiación solar en seguridad hídrica.
Sol→ paneles → energía → bomba → agua
Sistemas directos vs con almacenamiento
5

## Slide 6
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, ENFOQUE TÉCNICO–ENERGÉTICO
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Eficiencia global: 30–60%
Factores:
  Radiación solar
  Tipo de bomba
  Profundidad
6

## Slide 7
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Insolación
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, ENFOQUE TÉCNICO–ENERGÉTICO
Intermitencia ≠ ineficiencia
Almacenamiento de agua (no energía)
7

## Slide 8
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, ENFOQUE TÉCNICO–ENERGÉTICO
8

## Slide 9
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, ENFOQUE TÉCNICO–ENERGÉTICO
Selección del equipo de bombeo
9

## Slide 10
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
Límites técnicos del bombeo fotovoltaico
A grandes profundidades, el requerimiento energético crece significativamente
En demandas muy altas de caudal, el sistema puede requerir sobredimensionamiento
La variabilidad solar exige almacenamiento hidráulico o de energía
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, ENFOQUE TÉCNICO–ENERGÉTICO
10

## Slide 11
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, SOSTENIBILIDAD
Reduce emisiones
Elimina combustibles fósiles
Disminuye costos energéticos.
La eficiencia energética no es igual a sostenibilidad hídrica.
Podemos tener sistemas energéticamente perfectos… y al mismo tiempo estar agotando los acuíferos.”
Paradoja del bombeo solar
11

## Slide 12
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, SOSTENIBILIDAD
Hoy podemos integrar:
Sensores de humedad del suelo
Medición de caudal
Telemetría
Control automatizado de riego
El bombeo fotovoltaico debe integrarse dentro de un sistema más amplio:
Regulación del volumen extraído
Tecnificación del riego
Monitoreo en tiempo real
Políticas públicas alineadas
12

## Slide 13
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, SOSTENIBILIDAD
¿El bombeo fotovoltaico funciona?
¿Solución o riesgo?
¿Bajo qué condiciones lo vamos a implementar?
Debemos usarlo para gestionar mejor el agua, esa decisión no sólo es tecnológica, sino, también: técnica, institucional y ética.
13

## Slide 14
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2026
DONDE FLUYE EL AGUA, CRECE LA IGUALDAD
GRACIAS